Zakres i treść dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Bojanów

- W części opisowej dokumentacja powinna zawierać między innymi:

  - zapotrzebowanie wody w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw (ilości niezbędne i minimalne),

  - zestawienie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę i ich charakterystykę techniczną w tym dane dotyczące wyposażenia w zespoły prądotwórcze ich ilość i moc, ilość chloratorów, pomp itp.,

  - określenie brakujących ilości (również w ujęciu procentowym zaspokojenia potrzeb) w zakresie:

    - ilości i wydajności ujęć wody i studni awaryjnych,

    - ilości i mocy zespołów prądotwórczych,

    - innych urządzeń i materiałów np. pomp głębinowych, chloratorów itp.,

  - dane dotyczące zapewnienia warunków ochrony dla załogi i urządzeń,

  - opis przysposobienia publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do pracy 
w warunkach specjalnych,

  - wykaz prac wynikłych z założonego sposobu przysposobienia w rozbiciu na poszczególne stany gotowości,

  - opis czynności niezbędnych do wykonania w przypadku wystąpienia skażenia oddzielnie dla każdego rodzaju skażeń wraz z podaniem wielkości dawek przewidzianych do stosowania reagentów i sposobu ich dawkowania,

  - bilans potrzeb materiałowych i sprzętu technicznego z określeniem czasu ich kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji,

  - rodzaj i skład służb wodociągowych niezbędnych do obsługi w stanie pełnej gotowości,

  - opis organizacji łączności w stanie pełnej gotowości z uwzględnieniem wymagań pkt 12.12,

  - inne - stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania 
i realizacji zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych.

- W części graficznej dokumentacja powinna zawierać:

  - schemat wodociągu z zaznaczeniem charakterystycznych elementów niezbędnych przy jego pracy w warunkach specjalnych,

  - rozmieszczenie studni awaryjnych istniejących oraz planowanych do wykonania,

  - rozmieszczenie zespołów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych, chloratorów - istniejących i wynikających z projektowanych potrzeb,

  - niezbędne plany z określeniem zamknięć i przełączeń wynikających 
z założonego przysposobienia w zależności od rodzaju skażenia,

  - niezbędne rysunki techniczne pozwalające na realizację przysposobienia wodociągów w poszczególnych stanach gotowości,

  - inne - stosownie do potrzeb.

Arkusz uzgodnień:

- Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Koordynator Wojewódzki

# Text boxes

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2008 Wójta Gminy Bojanów