PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiana konstrukcji dachowej i sposobu użytkowania budynku Domu Nauczyciela na cele biurowe – Gminne Centrum Rozwoju Lokalnego: instalacja elektryczna

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

Data: 07.06.18

INWESTOR:

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Obiekt: Były Budynek Domu Nauczyciela

ul. Tarnobrzeska 3

37-433 Bojanów

Zbiór: Bojanów

Zmiana konstrukcji dachowej i sposobu użytkowania budynku

Domu Nauczyciela na cele biurowe – Gminne Centrum Rozwoju Lokalnego

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| KSNR 5/201/2 Montaż tablic rozdzielczych ZZP-1 | kpl |  | 1 |
| KSNR 5/201/2 Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica 2 x 12 | szt |  | 1 |
| KNNR 5/407/4 (1) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Rozłącznik lub wyłącznik różnicowo - prądowy | szt |  | 1 |
| KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S 301 B 16 A | szt |  | 10 |
| KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S 303 B 25 A | szt |  | 1 |
| KSNR 5/303/6 (2) Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe YDY 5 x 10 mm2,, rura Fi*28 mm, na cegle | m |  | 5 |
| KSNR 5/303/3 (2) Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody Pojedyncze YDY 10 mm2, rura Fi-37 mm, na cegle | m |  | 10 |
| KSNR 5/303/6 (2) Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody YDY 10 | m |  | 10 |
| KSNR 5/301/2 (1) Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem YDY 5 x 4 | m |  | 12 |
| KNNR 5/308/8 Zestaw gniazdowy 3 x 32 + N + PE z wyłącznikiem | szt |  | 1 |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA OGÓLNA |
| 2.1 KSNR 5/405/1 (6) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na gazobetonie (gipsie), przełącznik świecznikowy | szt |  | 37 |

Zbiór: Bojanów

Zmiana konstrukcji dachowej i sposobu użytkowania budynku                             Domu Nauczyciela na cele biurowe – Gminne Centrum Rozwoju Lokalnego

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 KSNR 5/405/3 (2) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 A i 10 A/2, na cegle | szt |  | 20 |
| 2.3 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2, 5*mm2 | szt |  | 6 |
| 2.4 KSNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych przekręcanych, świetlówkowych OWF 236 | kpl |  | 21 |
| 2.5 KSNR 5/502/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych RONDO 75 W | kpl |  | 16 |
| 2.6 KSNR 5/203/2 Montaż wentylatora łazienkowego W-100 | szt |  | 2 |
| INSTALACJA ODGROMOWA |
| 3.1 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III FeZn 25 x 4 | m |  | 65 |
| 3.2 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające FeZn 25 x 4 | m |  | 8 |
| 3.3 KNNR 5/601/1 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta 8 mm | m |  | 78 |
| 3.4 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe | m |  | 26 |
| 3.5 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2 | szt |  | 6 |
| 3.6 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 8 mm | szt |  | 22 |
| 3.7 KNNR 5/612/1 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącza do rynny okapowej, dach | szt |  | 6 |

Zbiór: Bojanów

Zmiana konstrukcji dachowej i sposobu użytkowania budynku

Domu Nauczyciela na cele biurowe – Gminne Centrum Rozwoju Lokalnego

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 KNNR 5/614/3 Osłony przewodów uziemiających, długość do 2 m, podłoża z betonu | szt |  | 4 |
| POMIARY ELEKTRYCZNE |
| 4.1 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar |  | 16 |
| 4.2 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar |  | 2 |
| 4.3 KNP 1813/1346/8 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo - prądowego | kpl |  | 53 |
| 4.4 KNP 1813/1346/1 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne | szt |  | 1 |
| 4.5 KNP 1813/1348/1 Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpl |  | 1 |