# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, Gmina Bojanów”.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZIŁ:

Bojanów, dnia 26.01.2011 r.

Spis treści (zawartość SIWZ)

Rozdział 1.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium.

9. Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.

12. Opis sposobu obliczania ceny.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Rozdział.2

18. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

19. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4,

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

28. Załączniki.

Rozdział 1.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bojanów

- Adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

- nr. tel/faks: 0158708326

- poczta elektroniczna: ug@bojanow.pl

- strona internetowa:www.bojanow.pl

- Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000,00 euro prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 26.01.2011r.  pod numerem ……….

2.3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 26.01.2011 r.

a/ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl

b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009,  Nr 226, poz. 1817)

2.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

3. OPIS. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Wspólny Słownik Zamówień –

71.32.00.00 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz 
z siecią wodociągową w msc. Przyszów Ruda, gmina Bojanów.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Opis stanu istniejącego

Obecnie cała gminy  Bojanów zasilana jest w wodę rurociągiem tranzytowym z ujęcia SUW Stalowa Wola o l=9,5 km, dz 225 PEHD  W miejscowości Przyszów Ruda istnieje stacja hydroforowa podnosząca ciśnienie wody do wymaganego h=50 m . Przesył wody rurociągiem  magistralnym wynosi Q=411 m3/d.

Projektowany układ ma zapewnić niezależność Gminy Bojanów od dostaw wody z SUW Stalowa Wola. Układ ma działać naprzemiennie zapewniając przepływ rurociągiem tranzytowym do sieci gminnej oraz z projektowanej stacji SUW. Ilość wody pobierana z SUW w MZK Stalowa Wola powinna być tak określona  by nie następowało zagniwanie wody w rurociągu. Szczegóły rozwiązań należy uzgodnić z odpowiednimi służbami na etapie koncepcji.

Gmina posiada własne ujęcie wody - studnię głębinową - położoną na działce nr ewid. 704/4 obręb Przyszów Ruda ( dane dotyczące wydajności oraz wyniki badań wody przeprowadzone w 2010 r. stanowią załącznik do niniejszej siwz)

- Zakres rzeczowy

Stacja uzdatniania wody

- Wydajność SUW – I etap budowy

Wymagana docelowa wydajność stacji Q d śr = 900m3/d.

Szacowane wskaźniki nierównomierności rozbioru wody:

- dobowy 	Nd = 1,3

- godzinowy 	N h = 1,8

- Wymagania dotyczące SUW

Dla I-szego etapu budowy SUW należy przewidzieć dwa ciągi uzdatniania wody wraz 
z dwukomorowym zbiornikiem wody uzdatnionej. Rozwiązania winny zapewniać możliwość przyszłej rozbudowy stacji w postaci rezerwy terenowej.

Zaprojektowanie stacji uzdatniania wody w technologii sprawdzonej na istniejącym ujęciu w oparciu o przedstawione w załączeniu wyniki badań wody oraz danych zawartych w opracowaniach stanowiących załącznik nr  8 do siwz.

Wszystkie wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody po uzdatnieniu powinny odpowiadać wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie 
z rozporządzeniem z dnia 29 marca 2007r. Stacja sterowana bezobsługowo przy pomocy programu zarządzającego technologią uzdatniania wody z możliwością podglądu oraz sterowania SUW automatycznie przy pomocy monitoringu w wydzielonej dyspozytorni użytkownika. Dobór urządzeń pracujących na SUW pozwalających na pracę stacji w pełnej automatyce z doraźnym nadzorem obsługi

W projekcie uzdatniania wody w Gminie Bojanów należy uwzględnić możliwość podłączenia drugiej istniejącej studni głębinowej położonej na działce ewid. nr 1171/19 jako ujęcie rezerwowe
i wymagane dla budowy II etapu SUW (lokalizacja załącznik nr 8).

Podstawowy ciąg technologiczny:

- filtracja i napowietrzanie dla usuwania żelaza i manganu (dwa ciągi)

- dozowanie reagentów związanych z procesem usuwania zanieczyszczeń

- instalacja dezynfekcji wody

- zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej (dwukomorowy)

- pompownia II stopnia (wraz z pompą rezerwową) zapewniająca potrzeby bytowe oraz wymagania związane z wymaganiami p.poż.

- instalacje wód popłucznych wraz z osadnikiem wód popłucznych

- magazyn chemikaliów (zapewniający składowanie minimum 3 miesięczną rezerwę )

Stacja winna zapewniać pomieszczenia obsługowe dla potrzeb okresowej obsługi w tym:

- pomieszczenie obsługi wraz z lokalną sterownią

- węzeł sanitarny

- szatnia itp.

W zakres projektu wchodzi także zagospodarowanie terenu w tym:

- Drogi i place w obrębie stacji

- ogrodzenie wraz z systemem monitoringu

- drogę dojazdową wraz z uzgodnieniem wjazdu do istniejącej drogi publicznej

- przyłącze energetyczne

- zbiornik bezodpływowy na ścieki w tym ścieki socjalno-bytowe

- zbiornik osadów pokoagulacyjnych i ścieków technologicznych

- poletko osadowe

W ramach branży AKPiA należy zaprojektować system pełnego sterowania i monitoringu pracy urządzeń wraz z aparaturą pomiarową w oparciu o sterownik PLC.

System musi zapewnić w pełni automatyczną, bezobsługową pracę. Sterownik powinien być połączony z dyspozytornią, zlokalizowaną we wskazanym przez Inwestora miejscu. W dyspozytorni należy przewidzieć komputerową stację operatorską z zaimplementowanym systemem SCADA do wizualizacji i sterowania pracą SUW. W projekcie wykorzystać nowoczesne rozwiązania, gwarantujące wysoki stopień niezawodności pracy całej instalacji. Dla celów serwisowych zaprojektować lokalny panel operatorski zainstalowany na elewacji szafa AKPiA w obiekcie SUW. Należy przewidzieć system antywłamaniowy i system kontroli dostępu włączone do systemu nadrzędnego.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa – miejscowość Przyszów Ruda na odcinku od nowo projektowanej SUW  do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów Ruda o łącznej długości ok. 1 200 m.

Sieć wodociągowa – miejscowość Przyszów Ruda -  dla nowoprojektowanego osiedla 
w miejscowości Przyszów Ruda (lokalizacja wg załącznika) o łącznej długości sieci ok.1200m uwzględniająca przyłączenie ok. 60 działek. (teren osiedla objęty jest uchwalonym 28.12.2010 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Przedstawione powyżej dane są wielkościami szacunkowymi i należy je traktować informacyjnie.

  - Zakres usług ( zakres opracowań projektowych):

W ramach prac związanych z opracowaniem dokumentacji należy:

- Opracować koncepcję uzdatniania wody w Gminie Bojanów z uwzględnieniem wykorzystania istniejącej  rezerwowej studni głębinowej

- Wykonać aktualizację map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych, 
w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej

- Uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt - badań, opinii, uzgodnień, ekspertyz, innych projektów (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkich pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej),

- Opracować wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do  uzyskania decyzji
 o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Opracować wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do  uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  (kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia,  raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile jest wymagany, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji)

- Uzgodnić przebieg inwestycji z właścicielami nieruchomości.

- Wykonać badania geotechniczne oraz dokumentację geologiczno-inżynierską w niezbędnym zakresie.

- Opracować projekt budowlany. Kompletny projekt budowlany musi być opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in. komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie
 z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,( Dz.U. Nr 202, poz. 2072); Projekt budowlany winien posiadać komplet opinii
 i uzgodnień wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisów, norm, kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, a także winien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, i że został wydany 
w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony umowy;

- Opracować projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy winien uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, oraz musi być opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). Wykonawca winien również wykonać : -wszelkie projekty techniczne , które są konieczne do prowadzenia robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności projekty niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji dla obiektów kolidujących z inwestycją - inne nie wymienione powyżej prace związane 
z projektowaniem a niezbędne dla prawidłowego wykonania inwestycji, wszelkie prace niezbędne do zrealizowania prac projektowych przedmiotowej inwestycji, również te , których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji inwestycji. Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie

- Uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt - badania, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, inne  projekty (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkie pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej),

- Uzyskać warunki techniczne zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami terenowymi, niezbędne do kompletu dokumentacji;

- Opracować operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, (jeśli są wymagane);

- Uzyskać prawomocne  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę

- Opracować harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

- Dostarczyć Zamawiającemu wykaz opracowań wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć, oraz jej zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.

- Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072)

- Opracować kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.  Kosztorysy inwestorskie - dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów . Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w par. 6-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i obiekty - opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

- Opracować informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/. Informację BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie.

- Zapewnić nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego.

Ilość egzemplarzy opracowań:

- Koncepcja uzdatniania wody 		- 2 egz.

- Projekty budowlane i wykonawcze 	- 6 egz.

- Przedmiary robót 				- 4 egz.

- Kosztorysy inwestorskie 			- 2 egz.

- Specyfikacje Techniczne 			- 4 egz.

- Informacje BIOZ				- 5 egz.

Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 – 31 ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy - tak, aby na jej podstawie zamawiający - mógł przeprowadzić wymagany przepisami prawa (ustawa Pzp) przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano – wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD: część opisowa w formacie doc. ,część graficzna w formacie pdf. ,przedmiary robót kosztorysy, STWIOR w formacie pdf.

Wszystkie rozwiązania muszą być uzgodnione z Inwestorem przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym do udziału w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.  Projekt musi być zgodny z warunkami Instytucji  Zarządzającej RPO WP (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).

W dokumentacji należy zwrócić uwagę na racjonalne rozwiązanie funkcjonalne i materiałowe, które skutkowałoby najniższą ceną inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w sposób gwarantujący uzyskanie decyzji Pozwolenia na budowę. Należy przewidzieć w realizacji dokumentacji urzędowe terminy konieczne na  przeprowadzenie  niezbędnych formalności przez organy wydające  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję  pozwolenia na budowę.

3.5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wymaga się, aby Wykonawca udzielił 24 miesięcy gwarancji  na zrealizowany przedmiot zamówienia.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWENIA

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia:    6 miesięcy od podpisania umowy  zgodnie 
z nw. harmonogramem

- Opracowanie Koncepcji 						-	1 miesiąc

- Przygotowanie materiałów do wystąpień o decyzje LICP i DŚ	- 	2 miesiąc

- Uzyskanie decyzji LICP i DŚ 					- 	4 miesiąc

- Opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę - 	5 miesiąc

- Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pozostałych
 opracowań zgodnie z Umową. 					-	6 miesiąc

Termin wykonania zamówienia jest równoznaczny z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących przedmiotowej  inwestycji.

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Bojanów, miejscowość Przyszów Ruda

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał: jedną kompletną  dokumentację projektowo-kosztorysową budowy/modernizacji stacji uzdatniania wody (z uwzględnieniem branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, elektrycznej, instalacji sanitarnej) o wartości co najmniej 200.000,00 zł  oraz jeden projekt sieci wodociągowej/ sieci kanalizacyjnej o długości min. 2 000 m, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami projektowymi branża instalacyjna w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych;

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami projektowymi branża instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych;

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami projektowymi branża konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość równą co najmniej 200.000,00 zł

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 
z warunków określonych w pkt. 5.1.1-5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2. powinien spełniać każdy 
z wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ ;

- Wykaz usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
 i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  zostały wykonane należycie;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowca w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
(wyjaśnienie: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają tylko oświadczenie wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ww. wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielenie.

7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie 
z wyborem Zamawiającego - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji.

7.3. Faks Zamawiającego : 0158708326,

7.4. Adres e-mai: kobylarz@bojanow.pl

7.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) Agnieszka Kobylarz  	– 	tel. 		0158708712

b) Leszek Mach      		 	tel. 		0158708731

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1.Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 6.000,00 zł

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział Bojanów nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003.

8.4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 11 SIWZ.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

10.2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

10.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez:

1)  Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
 z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączane do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączanych przez Wykonawcę. Wszelkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Ewentualne poprawki 
w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny być również podpisane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

10.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym .

2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru

4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5) wykaz wykonanych usług

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

7) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

8) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia

9) oparafowany wzór umowy

10) zakres rzeczowo-finansowy

11)  Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy.

10.11. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 
z napisem: „Oferta na  opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, gmina Bojanów” z dopiskiem nie otwierać przed 03.02.2011 r. godz. 10.15 oraz pełną nazwą, adresem i numerami telefonów Wykonawcy.

10.12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Bojanów,

ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

sekretariat urzędu

11.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.02.2011 r. godz. 10.00

11.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 11.2. zwrócone zostaną bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.), 
pokój nr 9 , dnia 03.02.2011 r.  o godz. 10.15.

11.5.  Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 Ustawy.

11.6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11.7. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych: Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację  przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

12.3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.4. W cenę oferowaną należy wliczyć koszty opracowań niezbędnych do projektowania zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia w pkt.3 , koszty wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, należności z tytułu przejętych przez zamawiającego praw autorskich, koszty nadzoru autorskiego, wszystkie podatki i inne opłaty, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z zamówieniem.

- OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  - cena brutto – 100%

Cena oferty:

najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punktów =                                                                      x 100

cena w badanej ofercie ( brutto)

13.2. Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej.

13.3. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w pkt. 5 SIWZ, otrzyma najwyższą ilość punktów i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy.

14.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do siedziby Gminy Bojanów: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, w celu podpisania umowy.

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób .

14.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców w ramach zawiązanego konsorcjum.

14.5. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANAIA UMOWY.

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny (brutto) podanej 
w ofercie przed podpisaniem  umowy

15.2.  Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie  zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp

15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bojanowie w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Bojanów 
nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

16. ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku wykonawca ma prawo złożyć odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale VI – Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie, art.180 – art.198 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Rozdział 2.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych.

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

23.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Nie dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u.p.z.p

28. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz oferty (wzór)

- Oświadczenie (art.22 ust.1 pkt.1- 4)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Wykaz wykonanych usług

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

- Wzór umowy

- Zakres rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 1

............................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

### OFERTA PRZETARGOWA

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2011 roku pod numerem …………. na zadanie pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………………..

My niżej podpisani:

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem , zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za łączną wartość netto......................................................... ........................... PLN,

podatek Vat .............................................................................................................................PLN

brutto .......................................................................................................................................PLN

słownie brutto...... ………………………………………………………………………………….

2.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do  ……………………………...

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami  i w pełni je akceptujemy oraz,  że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania  oferty,

4. Oświadczymy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres  ...............miesięcy

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy ( wzorem umowy dołączonym do SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

7.Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu* / jako partner konsorcjum  zarządzanego przez  .............................................................................

( nazwa lidera). Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

8.Oświadczamy, że podwykonawcy powierzymy ………………………………………………...

(wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

- Aktualny odpis z właściwego rejestru *

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

- oparafowany wzór umowy

- polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia

- zakres rzeczowo-finansowy

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru *

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*

- Zakres rzeczowo-finansowy zadania.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zgodnie z art.22 ust. 1 pkt 1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. ………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. ………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 4

#### DOSWIADCZENIE

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| L.p. | Rodzaj wykonywanej usługi opis | Wartość zamówienia brutto | Czas realizacji usługi | Miejsce wykonania usługi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe doświadczenie wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 6

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. …………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/ Oświadczamy że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

Wzór umowy

Zawarta w dniu ................................w miejscowości Bojanów pomiędzy

Gminą Bojanów zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – P. Sławomir Serafin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Janina Lesiczka

a

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

reprezentowaną przez:

1................................................................

2................................................................

jako Wykonawcą o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr  ZPB-340/ 3/2010

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w msc. Przyszów Ruda, gmina Bojanów zgodnie ze SIWZ oraz złożoną ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2. Szczegółowy zakres prac projektowych obejmuje:

- Opracowanie koncepcji uzdatniania wody w Gminie Bojanów z uwzględnieniem wykorzystania istniejącej  rezerwowej studni głębinowej;

- Wykonanie aktualizacji map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych, 
w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej;

- Uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt - badań, opinii, uzgodnień, ekspertyz, innych projektów (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkich pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej),

- Opracowanie wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do  uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Opracowanie wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  (kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia,  raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile jest wymagany, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji)

- Uzgodnienie przebiegu inwestycji z właścicielami nieruchomości.

- Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
w niezbędnym zakresie.

- Opracowanie projektu budowlanego. Kompletny projekt budowlany musi być opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in. komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie
 z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,( Dz.U. Nr 202, poz. 2072); Projekt budowlany winien posiadać komplet opinii i uzgodnień wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisów, norm, kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, a także winien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, i że został wydany w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony umowy;

- Opracowanie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy winien uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz musi być opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). Wykonawca winien również wykonać : -wszelkie projekty techniczne , które są konieczne do prowadzenia robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności projekty niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji dla obiektów kolidujących z inwestycją - inne nie wymienione powyżej prace związane z projektowaniem a niezbędne dla prawidłowego wykonania inwestycji, wszelkie prace niezbędne do zrealizowania prac projektowych przedmiotowej inwestycji, również te , których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji inwestycji. Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie

- Uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt - badań, opinii, uzgodnień, ekspertyz, innych projektów (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkich pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej),

- Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami terenowymi, niezbędne do kompletu dokumentacji;

- Opracowanie operatu wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, (jeśli są wymagane);

- Uzyskanie prawomocnych  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

- Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

- Dostarczenie Zamawiającemu wykazu opracowań wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć, oraz jej zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.  Kosztorysy inwestorskie - dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów . Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w par. 6-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i obiekty - opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

- Opracowanie informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/. Informację BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Projekt powinien uwzględniać współczesne rozwiązania techniczne stosowane w tej dziedzinie.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego.

Ilość egzemplarzy opracowań:

- Koncepcja uzdatniania wody 		- 2 egz.

- Projekty budowlane i wykonawcze 	- 6 egz.

- Przedmiary robót 				- 4 egz.

- Kosztorysy inwestorskie 			- 2 egz.

- Specyfikacje Techniczne 			- 4 egz.

- Informacje BIOZ				- 5 egz.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4. Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Wykonany przedmiot umowy Wykonawca uzgodni w niezbędnym zakresie we właściwych urzędach i instytucjach oraz na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zatwierdzi w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac projektowych 
w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego ustalonego 
w oparciu o zakres wyłączonych prac i cenę ofertową.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania wszelkich poprawek wynikłych 
z winy projektanta, jak również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji,

8. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

§ 2.

Ustala się termin realizacji umowy na 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ……….

§ 3.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opracowań o których mowa w § 1 pkt. 2 ustala się na kwotę:

Kwota netto.....................zł ( Słownie…………………………………)

.oraz............% podatek VAT w wys. ............................zł (słownie………………………………)

Tj. łącznie brutto.......................zł/ (słownie........................................................)

2.Wartość całkowita ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3.Zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych elementów prac projektowych oraz protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia

4.Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi zgodnie z zapisami ust.3

5. Realizacja płatności:

- faktury powinny być adresowane: Nabywca: Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów 
NIP 865-24-79-435,

- płatności będą dokonywane na rachunek Wykonawcy  w Banku ………… nr rachunku .................

§ 4.

1. Kwota ustalona w § 3 jest ostateczna ( z zastrzeżeniem § 1 ust.7) i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2. W cenę wliczone zostały koszty opracowań niezbędnych do projektowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszty wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, koszty nadzoru autorskiego, wszystkie podatki i inne opłaty, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z zamówieniem za wyjątkiem podatku VAT wliczonego i podanego przez Wykonawcę jako oddzielną pozycję.

3. Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wyjaśnianie na miejscu budowy wszelkich wątpliwości związanych z projektem, w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego, zgodnie

z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi nadzoru autorskiego.

§ 6.

1. Wykonawca zrealizuje prace objęte niniejszą umową siłami własnymi lub 
w systemie generalnego wykonawstwa.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania (zaniechania) podwykonawców ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 7.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 24 miesięcy  od daty odbioru końcowego całości zadania.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

-   niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowiu,            mieniu

-    w innych przypadkach w ciągu 7 dni.

5.  Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej, reklamacja uważana będzie za uznaną  w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6.  Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy.

- Za zwłokę w oddaniu  określonego w umowie przedmiotu odbioru, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§ 9.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych wymienionych w § 8 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązany jest ostrzegać Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, 
o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogłyby ujemnie wpłynąć na jakość robót, zmianę kwoty Umowy lub opóźnienie planowanej daty ukończenia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy oszacowania wpływu przyszłych wydarzeń i okoliczności na kwotę Umowy oraz datę ukończenia. Oszacowanie to powinno być dostarczone przez Wykonawcę możliwie jak najszybciej.

2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym przy opracowywaniu 
i rozpatrywaniu propozycji uniknięcia lub zmniejszenia, przez każdą osobę związaną 
z prowadzonymi pracami, wpływy takiego na realizację robót oraz będzie współpracował przy wykonaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

§ 11.

1. Wykonawca zapewni jakościowo dobre wykonanie prac projektowych, zgodnie 
z normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszą wartość prac projektowych lub uczynią przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru ostatecznego będą prace projektowe objęte postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego i umową wymienione w § 1 pkt.2

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji i uzgodnienie dobranych rozwiązań technicznych w projektowanej sieci kanalizacyjnej.

4. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i z udziałem zainteresowanych stron zobowiązuje się do okazania projektu w terminie.

§ 12.

Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy:

1.W przypadkach wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulującego umowę o dzieło.

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z Zamawiającym (najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto) tj.........................................................................

w następującej formie...................

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14.

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, w szczególności z powodu: sytuacji finansowej, zdolności płatniczych, warunków organizacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- wystąpienia siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy

- wydłużonego czasu trwania procedur administracyjnych nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ,

- koniecznością uzyskania dodatkowych wymaganych prawem uzgodnień, opinii nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- wystąpienia utrudnień związanych z uzyskaniem zgód na wejście w teren od właścicieli działek objętych inwestycją nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1. ad. a) w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

2. ad. b) o czas odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,

3. ad. c), d), e) o czas niezbędny do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.

§ 15.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

§18.

Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dal siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 19.

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 20.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY:

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

## Fax:...................................

## Załącznik nr 9

ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY

| L.p. | Nazwa elementu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPRACOWANIE KONCEPCJI | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH | ha |  |  |  |  |  |
| 3. | OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ | kpl. |  |  |  |  |  |
| 4. | OPRACOWANIE MAT. DO DECYZJI LOKALIZACYJNEJ | kpl. |  |  |  |  |  |
| 5. | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |
|  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |
|  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |  |
| 7. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |
|  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |  |
| 8. | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | kpl |  |  |  |  |  |
| 9. | INNE OPRACOWANIA | kpl. |  |  |  |  |  |
| 10. | NADZÓR AUTORSKI | Pobyt [d] | 15 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

OGÓŁEM: (słownie: ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................)

w tym nadzór autorski

.......................................................................................................................................................

Słownie: 	................................................................................................

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

###### GMINA BOJANÓW

ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

pow. stalowowolski, woj. podkarpackie

## tel./fax: 15 8708-324; 8708-326

NIP: 865-24-79-435

###### Godziny urzędowania:

Pn – Pt 730 – 1530

e-mail: ugboj@pro.onet.pl

www.bojanow.pl