Bojanów, dnia 30.04.2007 roku

Zamawiający:

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

#### Wszyscy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania wykonawcy odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości  poniżej 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędy Gminy w Bojanowie”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcy z dnia 27.04.2007 r., znak: L.Dz. 138/2007 dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędy Gminy 
w Bojanowie” Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie Wykonawcy:

Czy do wyceny można zastosować materiały (grzejniki, głowice, zawory itp.) 
o równoważnych parametrach jak zaprojektowane lecz innego producenta np. Buderus)

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu dokonania wyceny  zamówienia Wykonawca powinien przyjąć materiały tak jak 
w przedmiarze robót lub równoważne o parametrach zgodnych ze wskazanymi 
w przedmiarze robót np. producenta Buderus.

### Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

# Do wiadomości

1x strona internetowa Zamawiajacego