Bojanów, dnia 26 marca 2007 r.

ZP 340/4/2007

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

(Wszyscy)

Dotyczy  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Szkoła Podstawowa w miejscowości Przyszów Zapuście Roboty Wykończeniowe”.

ZAWIADOMIENIE

O MODYFIKACJI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
iż modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Szkoła Podstawowa 
w miejscowości Przyszów Zapuście Roboty Wykończeniowe”

- W  pozycji 2.7  Załącznika Nr 7 do SIWZ  - Przedmiar Budowlany  zapis o treści 
„ Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, bez szpachlowania 2 krotnie- lamperie wysokość 160 cm”

zastępuje się zapisem:

„Malowanie zwykłe kolorową farbą olejną lub ftalową, bez szpachlowania 2 krotnie- lamperie wysokość 160 cm”.

- W pozycji 2.8 Załącznika Nr 7 do SIWZ  - Przedmiar Budowlany  zapis 
o treści: „ Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków z gładziami -
z  gruntowaniem,  2-krotne”.

zastępuje się zapisem:

„Malowanie kolorowymi farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków z gładziami 
z  gruntowaniem,  2-krotne”.

- W pozycji 4.9 Załącznika Nr 7 do SIWZ – Przedmiar Budowlany zapis o treści 
„ Balustrady  podjazdu z rur stalowych spawane na montażu i malowane zgodnie 
z projektem”

zastępuje się zapisem:

„Balustrady  podjazdu z rur ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej  spawane na montażu i malowane zgodnie z projektem”

- W Załączniku Nr 7 do SIWZ  - Przedmiar Budowlany dodaje się pozycję 2.2.1 
o następującej treści: „  Izolacje cieplne stropu z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 20 cm, ilość 238,360 m2” .

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności w nazewnictwie między projektem a przedmiarem należy przyjąć nazewnictwo jak w  przedmiarze.

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

Do wiadomości:

- 1x strona internetowa Zamawiającego,

- A/a.